Дата заполнения: Место для ввода даты.

| ОБЪЕКТ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект/подстанция: |  |  | Место нахождения: |  |
| Название эксплуатирующей организации: |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ |  |  |  |  |
| Покупатель: |  |  | ИНН: |  |
| Конт. лицо (ФИО): |  |  | Тел.: ; Email: |  |
| Проектная организация: |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ НИЗКОКООМНОГО УСТРОЙСТВА РЕЗИСТИВНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ |  |  |  |  |
| Количество | шт. |  |  |  |
| Номинальное напряжение сети | 6 кВ 10 кВ 20 кВ 35 кВ другое ( кВ) |  |  |  |
| Климатическое исполнение Категория размещения | У УХЛ ХЛ другое ( ) 1 2 3 4 другое ( ) |  |  |  |
| Степень защиты кожуха | IP21 другое (IP ) |  |  |  |
| Подключение | снизу сверху другое ( ) |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| РЕЗИСТОР |  |  |  |  |
| Номинальный ток | 40 А 70 А 100 А 200 А 300 А 400 А 1000 А 1200 А другое ( А) |  |  |  |
| Номинальное сопротивление | расчетное значение ( Ом) другое ( Ом) |  |  |  |
| Длительность работы, не менее | 5 сек 10 сек другое ( сек) |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| ФИЛЬТР ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ |  |  |  |  |
| Тип Фильтра | сухой маслонаполненный |  |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток | Zn Yn/D другое ( ) |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Примечание | по всем не заполненным пунктам резистор будет рассчитан и изготовлен в соответствии со стандартными значениями ЭНСОНС. Завод не несет ответственности за последствия связанные с этим |  |  |  |
|  | мощность Фильтра рассчитывает завод исходя из параметров резистора |  |  |  |
| Шеф-монтаж | да нет | Требуемый срок поставки |  | Место для ввода даты. |
| Доставка | да( пункт доставки) нет |  |  |  |

- обязательно для заполнения