| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Объект строительства |  |
| ФИО, тел./почта контактного лица |  |

Опросный лист

Шкаф оперативного тока (ШОТ)

| Наименование параметра | Выбор Заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питающей сети AC 50 Гц, В | 220 □ |  | 380 □ |  |
| Номинальное напряжение на выходе DC, В | 24 □ |  | 220 □ |  |
| Номинальный ток на выходе, А | 10 □ | 20 □ | 40 □ | 60 □ |
|  | 80 □ | 100 □ | Указать свое ________ |  |
| Тип охлаждения ЗВУ | Естественное □ |  | Принудительное □ |  |
| Емкость АКБ (С10, до 1,8 В/эл. при t=25оС), Ач | 20 □ | 33 □ | 55 □ | 65 □ |
|  | 80 □ | 100 □ | Указать свое ________ |  |
| Количество элементов АКБ, шт. | 17 □ |  | Указать свое ________ |  |
| Размещение АКБ | В отдельном отсеке ШОТ □ |  | В отдельном шкафу АКБ □ |  |
| Тип защитных аппаратов отходящих присоединений | Предохранители gG □ |  | Автоматические выключатели □ |  |
| Количество отходящих присоединений, шт. / ток, А | _____ шт. / _____ А, _____ шт. / _____ А, |  | _____ шт. / _____ А, _____ шт. / _____ А. |  |
| Количество секций, шт. | 1 □ |  | 2 □ |  |
| Ввод кабелей питания | Сверху □ |  | Снизу □ |  |
| Степень защиты шкафа (IP) по ГОСТ 14254 | 20 □ |  | 31 □ |  |
| Климатическое исполнение шкафа | У3 □ |  | УХЛ4 □ |  |
| Габаритные размеры шкафа ШхГхВ (мм) | 800х800х2200 □ |  | Указать свое ________ |  |
| Центральный контроллер с ЖК-дисплеем с функциями контроля изоляции, термокомпенсации, ограничения зарядного тока АКБ, передачей информации в АСУ ТП по протоколу ModbusRTU и др. | Да □ |  | Нет □ |  |
| Поблочный контроль напряжения АКБ | Да □ |  | Нет □ |  |
| Система автоматического определения фидера с нарушением изоляции | Да □ |  | Нет □ |  |
| Контроль состояния АВ отходящих линий | Да □ |  | Нет □ |  |
| Система сбора информации с передачей на верхний уровень | Да □ |  | Нет □ |  |
| Кондиционирование шкафа | Да □ |  | Нет □ |  |
| Обогрев шкафа | Да □ |  | Нет □ |  |
| Цифровые измерительные приборы | Да □ |  | Нет □ |  |
| Устройство мигающего света | Да □ |  | Нет □ |  |
| Защита от перенапряжения входной сети | Да □ |  | Нет □ |  |
| Защита от перенапряжения на секциях постоянного тока | Да □ |  | Нет □ |  |
| Дополнительные требования Заказчика: |  |  |  |  |

Для выставления ТКП заполненный опросный лист отправить на электронную почту                                               ООО «Энергетический Торговый Дом» etd@etd.by